ZAPYTANIE OFERTOWE PRAC BP Zwardoń

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego nn do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z opracowaniem technicznym, w szczególności:

- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie i geodezja powykonawcza),

- montaż/modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji oświetleniowej, systemu monitoringu, systemu telekomunikacji, nasadzenia zieleni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,

- posadowienie fundamentów pod stacje ładowania, montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,

- wykonanie utwardzenia terenu miejsc postojowych oraz zjazdu z drogi,

- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,

- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,

- wykonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz awizacji zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej oraz uzgodnień branżowych wraz z poniesieniem kosztów nadzorów branżowych z tego wynikających,

- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (standardzie zgodnym z Załącznikiem nr 5),

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy:

  - stacji ładowania pojazdów elektrycznych Delta UFC 200 (187,5 kW)

stanowiących dostawę inwestorską.

Powyższe nie dotyczy materiałów koniecznych do wykonania połączenia tych urządzeń z wykonaną instalacją (tj. konektory, zaciski, końcówki kablowe) oraz wyposażeniem wszystkich pozostałych zabezpieczeń we wkładki bezpiecznikowe zgodne z projektem, które pozostają w zakresie dostawy Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że dostawa materiałów leżąca po stronie Zamawiającego (określona powyżej jako dostawa inwestorska), może być realizowania w etapach – oferta powinna przewidywać konieczność etapowania robót budowlanych, w tym pozostawienie zabezpieczenia terenu robót na czas oczekiwania na dostawę materiałów.